閎康科技股份有限公司
電性測試委工單     

	客

戶

資

料
	委 託 單 位/聯 絡 人
	

	
	電       話/分   機
	             Ext:

	
	行    動   電    話
	

	
	E-mail /傳       真
	                          Fax:   

	樣

品

描

述
	元    件   型    號
	

	
	包 裝 型 態/Body Size/Pitch
	

	
	元    件   腳    數
	   

	測

試

項

目
	□
	Human Body Model

	
	
	起始值         Ｖ  最終值        Ｖ 間隔值         Ｖ

	
	
	起始值         Ｖ  最終值        Ｖ 間隔值         Ｖ

	
	□
	Machine Model

	
	
	起始值         Ｖ  最終值        Ｖ 間隔值         Ｖ

	
	
	起始值         Ｖ  最終值        Ｖ 間隔值         Ｖ

	
	□
	Charged Device Model: □ socketed  □ Non- socketed

	
	
	起始值         Ｖ  最終值        Ｖ 間隔值         Ｖ

	
	
	起始值         Ｖ  最終值        Ｖ 間隔值         Ｖ

	
	□
	系統級 ESD Testing: □ Contact Mode  □ Air-Discharge Mode

	
	
	起始值         Ｖ  最終值        Ｖ 間隔值         Ｖ

	
	□
	Latch-up Test:  □ RT-LU 25ْc±5ْc  □ HT-LU      ْc  □ Dynamic-LU       MHz

	測

試

條
件
	HBM
	□
	I/O(+)-VDD
	□
	I/O(-)-VDD
	MM
	□
	I/O(+)-VDD
	□
	I/O(-)-VDD

	
	
	□
	I/O(+)-VSS
	□
	I/O(-)-VSS
	
	□
	I/O(+)-VSS
	□
	I/O(-)-VSS

	
	
	□
	VDD(+)-VSS
	□
	VDD(-)-VSS
	
	□
	VDD(+)-VSS
	□
	VDD(-)-VSS

	
	
	□
	I/O(+)-I/O
	□
	I/O(-)-I/O
	
	□
	I/O(+)-I/O
	□
	I/O(-)-I/O

	
	
	□
	其他 (已附附件及說明)
	
	□
	其他 (已附附件及說明)

	
	LATCH UP
	VDD ：      Ｖ(如有多組電壓請加以描述)

	
	
	□
	＋IT, Start:       mA , Stop:        mA , Step:      mA，Limt       V.

	
	
	□
	—IT, Start:       mA , Stop:        mA , Step:      mA，Limt       V.

	
	
	□
	＋VT, Start:         V , Stop:       V , Step:       V，Limt       mＡ.

	
	
	□
	—VT, Start:         V , Stop:       V , Step:       V，Limt       mＡ.

	
	
	□
	V supply Over Voltage: Start:          V, Stop:       V, Step:       V，Limt       mＡ.

	
	
	
	Start:          V, Stop:       V, Step:       V，Limt       mＡ.

	備

註
	1.請於測試項目及測試條件中以■標示
2.任何一種測試均需隨樣品附上元件腳位圖(pin assignment)

3.以上同一條件測試樣品數：各      EA
4.因本表單內容敘述不甚詳盡,請來電討論,謝謝!(分機:2901,2902)
Ver.3 2007.07





TEL : 03-6116678


DATE:      /     /









